	 ТОВ «НВП Екологічні системи» 
Декларація відповідності 
     
Дата виготовлення ____________
Назва: Фітинги поліпропіленові для монтажу водопровідних труб
Призначення – для опалення, гарячого та холодного водопостачання.

Матеріал – поліпропілен
Колір – Слонової кістки (сірий)
Назва
Номінальний тиск, BAR
Кількість шарів

Геометричний розмір

Розмір водопровідних труб

Згідно з асортименту 
16, 20,25

1

Згідно з заявленими характеристиками

D 20,25,32мм

        Вироби відповідають вимогам ТУ У 22.2-32566213-006:2012 «Труби з поліпропілену і фасонні частини до них.» ТУ зміна №1:2017, зміна №2:2023, пп.1.1-1.4
              Головний технолог Лисенко Є.В__________________


	


