	ТОВ «НВП Екологічні системи» 
Декларація відповідності виробника
     
Дата виготовлення ____________
Геометричний розмір: Згідно з каталогом виробника     
Назва продукції: Гофротруба для водопостачання                                                     
Показники

Матеріал
Поліетилен низького тиску
Колір
Синій, червоний
Стійкість 
Помірна стійкість до ультрафіолету
Розміри виробу (внутрішній та зовнішній діаметри)
18/22

24/28

29/34
Кількість метрів в рулоні
50
  Головний технолог Лисенко Є.В_________________

	

	


