	ТОВ «НВП Екологічні системи» 
Декларація відповідності виробника
     
Дата виготовлення ____________
Геометричний розмір: Згідно з каталогом виробника                                                          
Назва продукції: Гофротруба для електрокабелів  з протяжкою 

Показники

Матеріал
Поліетилен низького тиску
Колір
Сірий, чорний
Стійкість 
Помірна стійкість до ультрафіолету
Розміри виробу (внутрішній та зовнішній діаметри)
12/16
16/20
20/25
Кількість метрів в рулоні
50
             «Протокол №02/8/220118 «Визначення групи важкогорючих і горючих речовин та матеріалів за 7.3 ДСТУ 8829:2019»» 

            Львівський Державний Університет безпеки життєдіяльності. Науково-дослідна лабораторія пожежної безпеки 18.01.2022
             «Протокол №34/8/211228 Визначення показників пожежної небезпеки – на горючість електротехнічних виробів, їх вузлів та компонентів»

             Львівський Державний Університет безпеки життедіяльності. Науково-дослідна лабораторія пожежної небезпеки 28.12.21 
  Головний технолог Лисенко Є.В___________________________

	

	


