	ТОВ «НВП Екологічні системи» 
Декларація відповідності виробника
     ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 Зміна 1
Дата виготовлення ____________
Назва продукції: Полотно пінополіетиленове MONOISOL + Самоклеючий каучук 
Геометричний розмір: Згідно з каталогом виробника                                                          
Геометричні параметри виробів, згідно ТУ

Показник

Полотно Самоклеючий каучук
Відхил від номінальних розмірів товщини, %

10

Відхил від ном. розмірів ширини, %

8

Відхил від ном. довжини, %

1

Відхил від ном. розмірів діаметру, % 

-

Фізико технічні параметри виробів згідно ТУ
Показник

Полотно Самоклеючий каучук
Теплоровідність Вт/(м*К)

0,043
Межа міцності при розтягуванні, МПа, не менше

0,30

Водопоглинання, % за массою, не більше

4

Густина, кг/м3

18-70
          Якість продукції   відповідає вимогам:

        Зміна 1 ТУ У В.2.7-22.2-39515427-001:2017 «Вироби з пінополіетилену Моноізол»
          Протокол випробувань № 33-18/20  від 17.05.2018 

          Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ»

«Висновок державної санітарно-епідіміологічної експертизи» від 12.11.2019 № 12.2-18-1/24646
Виробник гарантує відповідність вимогам  ТУ У В.2.7- 22.2-32854727-001:2017  при дотриманні умов транспортування і зберігання. 
              Головний технолог Лисенко Є.В__________________


	


